| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung Seitenwände |  |  |
|  | ......... | m² | Dämmung der Seitenwände / Ränder der Maschinen-, bzw. Schwingfundamente / Bodenplatten gem. Pos. ..... Ausführung: - Mineralfaserplatte mit umlaufendem Stufenfalz - Dicke: 22/20 mm - Dynamische Steifigkeit: ≤ 8 MN/m³ (DIN EN 29052) - Nach DIN 4109, Beiblatt 1 besonders geeignet für auftretende Beanspruchungen beim Betonieren. - Die Seitenisolierung muss eine Beschichtung aufweisen, die das Eindringen von Betonmilch verhindert. - Die Seitenisolierung muss die baurechtlichen Vorschriften für die Ausführung von Trennfugen mit nichtbrennbaren Dämmstoffen einhalten. Hersteller: G+H Schallschutz GmbH D-68199 Mannheim Tel.: 0621 / 502-529 Fax.: 0621 / 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: MAFUND Dämmsystem – Seitenisolierung HWP1 |  |  |
|  |  |  | Lohn: .......... €/m² Material: .......... €/m² |  |  |
|  |  |  |  | ........ € | ............ € |